1.pielikums

SIA “Priekules nami”

iepirkuma Nr.SIAPN2025/2/PIL

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Izpildītājam jāveic SIA “PRIEKULES NAMI” (turpmāk – Pasūtītājs) pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, t.sk. sastāvā esošā vai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala, Būves pamatkonstrukciju un inženiertīklu (turpmāk – Objekts, -i) ikgadējā vizuālā apskate saskaņā ar:

  - Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu”;

  - Latvijas standartu LVS 1077:2023 “Dzīvojamo māju teritorijas, būves pamatkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope” (turpmāk – Standarts);

  - Pasūtītāja norādījumiem.

- Par katra Objekta vizuālās apskates veikšanas laiku Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs, ievērojot nolikuma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums” norādītos vizuālās apskates objektus.

- Pirmā visu Objektu ikgadējā vizuālā apskate Izpildītājam jāveic un visi dokumenti jāiesniedz Pasūtītājam līdz 2026.gada 31.maijam (ieskaitot). Apskate jāveic Latvijas standartā LVS 1077:2023 “Dzīvojamo māju teritorijas, būves pamatkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope” noteiktā apjomā.

- Otrā visu Objektu ikgadējā vizuālā apskate Izpildītājam jāveic līdz 2026.gada 31.oktobrim un visi dokumenti jāiesniedz līdz 2026.gada 31.oktobrim (ieskaitot). Apskate jāveic Latvijas standartā LVS 1077:2023 “Dzīvojamo māju teritorijas, būves pamatkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope” noteiktā apjomā.

- Pasūtītājam ir tiesības piedalīties jebkura Objekta vizuālajā apskatē.

- Izpildītājam katra Objekta vizuālās apskates rezultāti jāfiksē:

  - ar foto fiksācijām;

  - nepieciešamības gadījumā (netiek definēti kādi) video;

  - elektronisku dokumentu veidā, kas izveidoti, ievērojot Standartā norādītās formas un saturu. Dokumentos jābūt iekļautiem konstatētiem defektiem, secinājumiem, priekšlikumiem un nepieciešamiem darbiem to novēršanai.

- Katra Objekta vizuālās apskates rezultātus (foto, video, dokumentus) Izpildītājs nosūta Pasūtītāja kontaktpersonai uz norādīto e-pastu, tā nosaukumā iekļaujot Objekta adresi.

- Pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma Izpildītājam bez papildus atlīdzības ir jāveic atkārtota Objekta vizuālā apskate vai jāprecizē kāds no apskates rezultātiem.

- Katra Objekta vizuālās apskates dokumenti pēc katras vizuālās apskates jāievada Būvniecības informācijas sistēmā  www.bis.gov.lv (BIS) Mājas lietas sadaļā. Pasūtītājs nodrošina nepieciešamo pilnvarojumu.

- Vizuālās apskates aktus un to rezultātus apstiprina Būvniecības jomā sertificēts būvinženieris. Būvinženieri nodrošina Izpildītājs.

- Pēc pirmā visu Objektu ikgadējā vizuālā apskate Izpildītājam jāizstrādā un Pasūtītājam līdz kārtējā gada 30.septembrim (ieskaitot) Normatīvo aktos noteiktajā kārtībā un apjomā jāizstrādā Dzīvojamo māju Remontdarbu plānu ar provizoriskajām remontdarbu izmaksām konstatēto trūkumu novēršanai. Remontdarbu plānu skaits un apjoms precizējams ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas.